Załącznik do zapytania ofertowego

**Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa ,,TARGOWA” ul. Targowa 26/30**

**03-733 Warszawa**

**Wentylacja mechaniczna z wyrzutnią oraz czerpnią powietrza zewnętrznego w pomieszczeniu technicznym na miejsce składowania odpadów stałych budynku mieszkalnego wielorodzinnego** **przy ul Targowej 26/30.**

**Wentylacja**

 - wycięcie otworów w ścianach konstrukcyjnych - stropodachu - szt 1

 – montaż kanałów prostych średnicy 200 mm mb 6

 – montaż kolan 200 mm szt 4

 – montaż wentylatora kanałowego trójfazowego szt 1

 – montaż emitera wylotowego szt 1

 – montaż kołnierza izolującego wylot w stropodachu szt 1

 – izolacja pokrycia dachu miejsc 1

 – montaż zaworu wywiewnego szt 1

 **Nawiew powietrza ,,Z” ka**

 – wykonanie otworu wlotowego w okienku dla kanału

dopływu powietrza zewnętrznego ,,z” ki szt 1

 – montaż kanałów prostych 150 mm

 – montaż kolan 150 mm

 – montaż obudowy maskującej wlot w ramie

 okienka z obu stron szt 2

 – montaż zaworu nawiewnego szt 1

 **Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej komplet**  1

 Zespół Przetargowy