Załącznik do zapytania ofertowego

**Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa ,,TARGOWA” ul. Targowa 26/30**

**03-733 Warszawa**

**Wentylacja mechaniczna z wyrzutnią oraz czerpnią powietrza zewnętrznego w pomieszczeniu technicznym na miejsce składowania odpadów stałych budynku mieszkalnego wielorodzinnego** **przy ul Targowej 26/30.**

**Wentylacja**

- wycięcie otworów w ścianach konstrukcyjnych - stropodachu - szt 1

– montaż kanałów prostych średnicy 200 mm mb 6

– montaż kolan 200 mm szt 4

– montaż wentylatora kanałowego trójfazowego szt 1

– montaż emitera wylotowego szt 1

– montaż kołnierza izolującego wylot w stropodachu szt 1

– izolacja pokrycia dachu miejsc 1

– montaż zaworu wywiewnego szt 1

**Nawiew powietrza ,,Z” ka**

– wykonanie otworu wlotowego w okienku dla kanału

dopływu powietrza zewnętrznego ,,z” ki szt 1

– montaż kanałów prostych 150 mm

– montaż kolan 150 mm

– montaż obudowy maskującej wlot w ramie

okienka z obu stron szt 2

– montaż zaworu nawiewnego szt 1

**Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej komplet**  1

Zespół Przetargowy